中国电子技术标准化研究院

2022年度节能工作报告

—— 节约能源资源，推动绿色发展

工业和信息化部电子技术标准化研究院

二〇二三年一月

一、前言

2022年，我院深入贯彻落实党中央、国务院关于节能减排工作的决策部署，按照工业和信息化部系统公共机构节约能源资源工作安排，坚持以绿色发展理念为引领，持续推进节约型公共机构建设。在院党委的坚强领导下，后勤管理处紧紧围绕年度节能工作目标，强化精细管理，完善制度体系，加大技改投入，广泛开展宣传教育，全院能源资源利用效率稳步提升。

本报告全面总结我院2022年度节能工作开展情况、能源资源消费数据及主要措施，分析存在的问题，提出2023年工作计划。报告涵盖安定门院区（含雍和宫）和亦庄院区两个办公区域，建筑面积总计约53,573平方米。

二、2022年度能源资源消费情况

（一）总体情况

2022年，我院共消耗电力9,616,790千瓦时，用水27,985吨，天然气40,291立方米，汽油2,466升。综合能源消费总量折合标准煤约3,100吨标煤。全年能源费用支出合计约910万元。

| 指标 | 2021年 | 2022年 | 同比增减 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 (kWh) | 8,657,110 | 9,616,790 | +11.1% | 含充电桩用电52.3万kWh |
| 水 (吨) | 27,657 | 27,985 | +1.2% | 含食堂用水 |
| 天然气 (m³) | 15,200 | 40,291 | +165.1% | 安定门食堂2022年开通天然气 |
| 汽油 (升) | 2,536 | 2,466 | -2.8% | 公务用车油耗 |
| 能源费用 (万元) | 约912 | 约910 | -0.2% | 综合能源费用 |

（二）分校区用电情况

安定门院区（含雍和宫）全年用电2,797,534千瓦时，占全院用电总量的29.1%；亦庄院区全年用电6,296,716千瓦时，占65.5%；充电桩全年用电522,540千瓦时，占5.4%。

| 校区 | 用电量 (kWh) | 占比 | 同比增减 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安定门院区 (含雍和宫) | 2,797,534 | 29.1% | +2.5% |
| 亦庄院区 | 6,296,716 | 65.5% | +13.6% |
| 充电桩 (12台) | 522,540 | 5.4% | 新增 |
| 合计 | 9,616,790 | 100% | +11.1% |

（三）分校区用水情况

安定门院区全年用水11,323吨，亦庄院区全年用水16,662吨。亦庄院区用水量较大，占全院用水总量的60%。2022年用水单价：安定门9.5元/吨，亦庄9元/吨。

| 校区 | 用水量 (吨) | 占比 | 水费 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 安定门院区 (含雍和宫) | 11,323 | 40.5% | 约107,569 |
| 亦庄院区 | 16,662 | 59.5% | 约149,958 |
| 合计 | 27,985 | 100% | 约257,527 |

（四）月度用电数据

全年用电呈现明显的季节性波动特征：冬季（1-2月）和夏季（5月、7-8月）为用电高峰，主要由供暖和空调制冷驱动；3-4月、9-10月为用电低谷。

| 月份 | 用电量 (kWh) | 月份 | 用电量 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 1,439,820 | 7月 | 986,890 |
| 2月 | 1,577,196 | 8月 | 971,510 |
| 3月 | 877,520 | 9月 | 900,200 |
| 4月 | 1,041,520 | 10月 | 704,520 |
| 5月 | 1,392,090 | 11月 | 747,250 |
| 6月 | 798,090 | 12月 | 977,718 |

注：全年月均用电801,399千瓦时。2月用电峰值1,577,196千瓦时系寒假期间实验室运转及供暖用电叠加所致。

（五）月度用水数据

| 月份 | 用水量 (吨) | 月份 | 用水量 (吨) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 3,220 | 7月 | 4,387 |
| 2月 | 2,177 | 8月 | 3,971 |
| 3月 | 2,818 | 9月 | 3,907 |
| 4月 | 3,087 | 10月 | 3,202 |
| 5月 | 3,642 | 11月 | 2,839 |
| 6月 | 3,036 | 12月 | 3,022 |

注：全年月均用水2,332吨。7月用水量最高（4,387吨），主要受夏季绿化灌溉及空调补水影响。

（六）食堂用能情况

2022年度安定门院区食堂开通管道天然气，结束液化气瓶使用历史，全年用气25,083立方米。亦庄院区食堂全年用气15,208立方米。两食堂合计用气40,291立方米，月均约3,358立方米。食堂全面推行「光盘行动」，厨余垃圾量较2021年减少约15%。

三、2022年度节能主要工作与成效

（一）完善制度体系，压实节能责任

一是建立健全能源管理制度。制定并印发《院能源管理岗位职责》《能耗统计上报管理办法》，明确能源管理统计专责岗位，理顺数据采集、审核、上报流程。全年按季度向工信部机关服务局节能处报送能耗数据，数据完整率、及时率均为100%。

二是强化目标考核。将年度用能指标分解到各院区、各部门，纳入年度考核体系。2022年我院用水指标为29,890吨，实际用水27,985吨，未超指标；用电指标为9,617,900千瓦时，实际用电9,616,790千瓦时，严格控制在指标范围内。

（二）加快设施改造，提升用能效率

一是完成充电基础设施建设。全年在两地院区新增12台7kW单枪交流充电桩（安定门4台，亦庄8台），总投资约4.35万元。充电桩全年运行正常，累计充电52.3万千瓦时，有效满足了职工新能源车充电需求，同步促进了绿色出行。

二是推进照明节能改造。对办公楼公共区域实施LED照明改造，更换LED灯具约200套，年节电约3万千瓦时。安装声光控感应开关，杜绝「长明灯」现象。

三是实施节水改造。安装感应式水龙头40余套，修复老旧管道漏水点8处。亦庄院区绿化灌溉采用滴灌和喷灌技术，节约绿化用水约20%。

（三）建设能耗监管平台

2022年启动节能监管平台一期建设，完成两地院区电表改造图纸设计。项目涵盖A、B、C、D、E五座楼宇的智能电表安装方案，为实现分项计量、在线监测和数据分析奠定基础。

（四）强化公务用车管理

严格落实公务用车「一车一账」制度，实行派车审批、里程登记、油耗核算全流程管理。2022年公务用车累计行驶约55,000公里，耗油2,466升，百公里油耗约4.5升，较2021年（2,536升）下降2.8%。每月召开交通安全例会，全年无交通安全事故。

（五）广泛开展节能宣传教育

一是积极参加上级主管部门组织的会议和培训。4月22日参加工信部系统公共机构2022年节约能源资源工作会议；全年参加国家机关事务管理局组织的线上节能管理培训3人次。

二是组织开展2022年全国节能宣传周和全国低碳日活动（8月23-29日）。利用楼宇电视、LED屏滚动播放节能宣传标语和海报，发放节能宣传手册200余份，组织「低碳出行」「光盘行动」等主题活动。

三是参加2022年全国公共机构节能宣传周「云课堂」学习，全院400余名职工在线观看。

四、存在的困难与问题

（一）电力消费增长较快。2022年用电量较2021年增长11.1%，主要系实验室设备增多、充电桩新增用电以及夏季空调制冷需求增加等因素叠加所致。其中亦庄院区用电增幅达13.6%，需重点关注。

（二）供水管网老化问题突出。部分院区供水管道使用年限较长，存在暗漏隐患。2022年用水量较上年增加1.2%，虽仍在指标范围内，但亦庄院区经年泄漏问题尚未根本解决，需安排专项资金进行管网排查和改造。

（三）食堂用能结构变化。2022年安定门院区食堂由液化气转换为管道天然气后，用气量纳入统计范围，使得天然气消费总量同比大幅增长。液化气转换为天然气虽提升了安全性和经济性，但统计数据需做出相应说明。

（四）能耗监测手段有待提升。目前大部分用能数据仍依赖人工抄表和汇总，缺乏实时在线监测系统。节能监管平台一期虽已完成设计，但建设进度需加快推进，争取2023年上线运行。

五、2023年节能工作计划

（一）主要目标

根据工信部机关服务局下达的2023年度能源资源消费指标，结合我院实际，确定以下节能目标：

| 指标 | 2022年实际 | 2023年目标 | 降幅目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 (kWh) | 9,616,790 | ≤10,000,000 | ≤4% |
| 水 (吨) | 27,985 | ≤28,000 | 持平 |
| 天然气 (m³) | 40,291 | ≤40,000 | ≤1% |
| 汽油 (升) | 2,466 | ≤2,400 | ≤3% |

（二）重点任务

1. 加快推进节能监管平台建设。完成一期项目电表改造工程的采购招标和施工安装，力争2023年上半年实现两地院区主要楼宇用电在线监测。

2. 实施供水管网全面排查。委托专业公司对两地院区供水管网进行检漏测漏，制定老旧管道更换计划，消除暗漏隐患。

3. 推进可再生能源利用试点。调研光伏发电、太阳能热水等可再生能源技术可行性，选取适宜院区开展小规模试点。

4. 深化公务用车精细管理。继续严格执行派车审批和油耗登记制度，探索公车共享机制，进一步压减公务用车运行成本。

5. 持续开展节能宣传教育。组织2023年全国节能宣传周和低碳日活动，开展职工节能知识竞赛，营造全院节约氛围。

6. 做好能耗数据统计上报。按季度及时准确向工信部和国管局报送能耗数据，确保数据质量。完成2023年度能源资源消费统计年报编制工作。

（三）保障措施

一是加强组织领导。充分发挥院节能工作领导小组统筹协调作用，定期召开工作会议，研究解决节能工作中的重点难点问题。

二是强化考核激励。将节能目标完成情况纳入各部门年度绩效考评，对节能工作成绩突出的部门和个人给予表彰奖励。

三是保障资金投入。将节能改造项目纳入年度预算，积极争取上级主管部门专项经费支持。

四是加强队伍建设。选派骨干参加国家和部级节能管理培训，提升专业化管理水平。

六、结语

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是我院创建节约型公共机构示范单位的重要一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，紧紧围绕工信部系统公共机构节能工作部署，坚持问题导向、目标导向，以更大的决心、更实的举措推进节能降耗工作，为全院高质量发展提供绿色支撑，为部系统公共机构节能减排工作做出应有贡献。

中国电子技术标准化研究院

后勤管理处

二〇二三年一月

附件

附表1：2022年度能源资源消费统计汇总表

| 序号 | 能源品种 | 计量单位 | 全年消费量 | 全年费用 (元) | 折算标准煤 (吨) | 人均 | 单位面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | kWh | 9,616,790 | 7,927,066 | 1,181.9 | — | 179.5 |
| 2 | 水 | 吨 | 27,985 | 257,527 | — | — | 0.52 |
| 3 | 天然气 | m³ | 40,291 | 114,265 | 53.6 | — | 0.75 |
| 4 | 汽油 | 升 | 2,466 | 968,995 | 3.7 | — | — |
| —— | 合计 | —— | —— | 约9,100,000 | 约1,240 | —— | —— |

注：1. 电力折算系数：0.1229 kgce/kWh（等价值）；天然气折算系数：1.3300 kgce/m³；汽油折算系数：1.4714 kgce/kg。2. 人均和单位面积数据因2022年在岗人数统计口径未统一，暂以「——」标示。

附表2：2022年度节能工作大事记

| 序号 | 时间 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年1月 | 印发2022年度节能工作计划，明确年度用能指标 |
| 2 | 2022年3月 | 完成12台充电桩安装工程招标，启动施工 |
| 3 | 2022年4月 | 参加工信部系统公共机构节约能源资源工作会议 |
| 4 | 2022年5月 | 充电桩投入使用，两地院区共12台 |
| 5 | 2022年6月 | 安定门院区食堂管道天然气改造完成，停止液化气使用 |
| 6 | 2022年7月 | 启动节能监管平台一期建设，完成图纸设计 |
| 7 | 2022年8月 | 组织开展全国节能宣传周和全国低碳日活动 |
| 8 | 2022年9月 | 完成LED照明改造项目验收 |
| 9 | 2022年10月 | 感应式水龙头安装工程完工 |
| 10 | 2022年11月 | 编制2023年度用能指标申请，上报工信部 |
| 11 | 2022年12月 | 完成2022年度能源消费统计和本报告编制 |

（本报告报：院领导，抄送：工信部机关服务局节能处）